附表 A2建筑能源审计账单

附表A2.1  建筑能源账单表-电

建筑名称：

建筑面积：         m2，特殊区域a面积:         m2，基本电费:       元/kW，

峰时电价         元/kWh，平时电价         元/kWh，谷时电价         元/kWh

| 月份 | 月总耗电量kWh | 特殊区域a耗电量kWh | 峰时b耗电量kWh | 平时b耗电量kWh | 谷时b耗电量kWh | 月总电费元 | 特殊区域a电费 元 | 绿电c量 kWh | 绿电c费 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：a特殊区域指计算中心、网络中心、大型通信机房、及有大型实验装置（如大型风洞、极端气候室、P3实验室）的实验室等区域； b为分时电价用户填写。尤其针对专门有利用夜间低谷电力设备（如蓄冷系统）的用户。 c为认购绿电的用户填写。“绿电”是指由风能、太阳能、核能、地热能、潮汐能、生物质能等生产的电力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审计人员：                              审计日期：

附表A2.2  建筑能源账单表-燃料

建筑名称：

建筑面积：         m2，油价：       元/kg，燃气价：       元/m3，煤价：      元/kg

| 月份 | 燃料油 |  |  | 燃气 |  |  | 燃煤 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃油种类 | 耗油量 kg | 费用 元 | 燃气种类 | 耗气量 m3 | 费用 元 | 燃煤种类 | 耗煤量 kg | 费用 元 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：各种燃料的热值宜按实际燃料的热值计算，如不知道具体数值，可参考以下的热值进行换算： 燃料油： 原油：41816 kJ/kg=1.4286 kgce/kg；汽油：43070 kJ/kg=1.4714 kgce/kg；煤油：43070 kJ/kg=1.4714 kgce/kg； 柴油：42652 kJ/kg=1.4571 kgce/kg；燃料油：41816 kJ/kg=1.4286 kgce/kg； 燃气： 天然气：38931 kJ/m3=1.3300 kgce/ m3；液化石油气：50179 kJ/kg=1.7143 kgce/kg；液化天然气：51490 kJ/kg=1.7570 kgce/kg；焦炉煤气：17354 kJ/kg=0.5928 kgce/ m3；发生炉煤气：5227 kJ/kg=0.1768 kgce/ m3；水煤气：10454 kJ/kg=0.3571 kgce/ m3 燃煤： 原煤：20908 kJ/kg=0.7143 kgce/kg；洗精煤：26344 kJ/kg=0.9000 kgce/kg；洗中煤：8363 kJ/kg=0.2857 kgce/kg； 煤泥：10454 kJ/kg=0.3571 kgce/kg；焦炭：28435 kJ/kg=0.9714 kgce/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审计人员：                              审计日期：

附表A2.3  建筑能源账单表-市政蒸汽和热水（热计量用户填写）

建筑名称：

建筑面积：       m2，固定价格：      元/m2，蒸汽价：      元/GJ，热水价：     元/GJ

| 月份 | 蒸汽 |  |  |  | 热水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定收费 | 耗热量 GJ | 计量费用 元 | 月总费用 元 | 固定收费 | 耗热量 GJ | 计量费用 元 | 月总费用 元 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A2.4  建筑能源账单表-市政蒸汽和热水（按面积收费用户填写）

建筑名称：

建筑面积： m2

热源种类： ，热价： 元/m2·月

采暖期：从 月 日到 月 日，共 月

年采暖费用： 元

审计人员：                              审计日期：

附表A2.5  建筑能源账单表-水

建筑名称：

建筑面积：        m2，建筑使用人数：      人，水价：      元/t，排污价：      元/t

| 月份 | 耗水量 t | 水费 元 | 排水量 t | 排污费 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |

审计人员：                              审计日期：